## Low Scenario
SEC Peak Demand Forecast
Low Scenario, MW (2018-2030)
Isolated Systems
| Year | COA | EOA | CTA | WOA | SOA | SEC Major Areas' Demand | NeOA | NwOA | Other Iso. Sys. | Total SEC | Rafha | Sharourah | Interconnected SEC System
Actual | 2015 | 19310 | 18667 | 37726 | 16972 | 5133 | 59215 | 1241.86 | 1279 | 996.621 | 62260 | 131 | 126 | 59900
| 2016 | 19045 | 18577 | 37213 | 16294 | 5851 | 57947 | 1278.85 | 1218 | 668.828 | 60828 | 144 | 120 | 58597
| 2017 | 19392 | 19016 | 37701 | 16484 | 5824 | 59601 | 1362 | 1252 | 719 | 62121 | 146 | 128 | 61402 | 172 | 19 | 643 | 255 | 104 | 510
Forecast | 2018 | 19564 | 19035 | 38344 | 16739 | 5928 | 59950 | 1434 | 1256 | 363 | 62631 | 147 | 130 | 61966 | 0.887% | 0.09992% | 1.706% | 1.547% | 1.786% | 0.821%
| 2019 | 19884 | 19373 | 38997 | 17158 | 6086 | 60960 | 1628 | 1275 | 114 | 63744 | 148 | 150 | 63514
| 2020 | 20247 | 19717 | 39699 | 17571 | 6225 | 62315 | 1797 | 1288 | 90 | 65110 | 179 | 158 | 64875
| 2021 | 20657 | 20184 | 40570 | 17972 | 6358 | 63712 | 1819 | 1311 | 79 | 66509 | 183 | 165 | 66440 | 665
| 2022 | 21082 | 20621 | 41427 | 18335 | 6481 | 65022 | 1833 | 1340 | 82 | 67873 | 185 | 173 | 67801
| 2023 | 21516 | 21073 | 42307 | 18690 | 6601 | 66355 | 1845 | 1370 | 84 | 69248 | 187 | 181 | 69175
| 2024 | 21960 | 21546 | 43218 | 19042 | 6721 | 67720 | 1864 | 1398 | 87 | 70662 | 189 | 188 | 70586
| 2025 | 22435 | 22023 | 44164 | 19394 | 6848 | 69112 | 1887 | 1428 | 89 | 72106 | 192 | 196 | 72028
| 2026 | 22909 | 22510 | 45118 | 19766 | 6980 | 70554 | 1911 | 1458 | 92 | 73603 | 196 | 203 | 73523
| 2027 | 23420 | 23015 | 46128 | 20140 | 7112 | 72051 | 1943 | 1495 | 94 | 75149 | 200 | 211 | 75067
| 2028 | 23918 | 23498 | 47102 | 20503 | 7240 | 73477 | 1966 | 1528 | 96 | 76627 | 202 | 219 | 76543
| 2029 | 24430 | 23991 | 48100 | 20872 | 7370 | 74948 | 1991 | 1562 | 98 | 78153 | 206 | 227 | 78067
| 2030 | 24953 | 24495 | 49121 | 21248 | 7503 | 76451 | 2017 | 1597 | 100 | 79711 | 210 | 235 | 79624
Growth Rates
2018-2022 |  | 1.685% | 1.634% | 1.903% | 2.151% | 2.161% | 1.756% | 6.12% | 1.368% | -35.22% | 1.787% | 4.849% | 6.21% | 2.002%
2023-2027 |  | 2.126% | 2.221% | 2.173% | 1.896% | 1.876% | 2.074% | 1.172% | 2.213% | 2.769% | 2.058% | 1.571% | 4.051% | 2.057%
2028-2030 |  | 2.136% | 2.099% | 2.118% | 1.801% | 1.8% | 1.996% | 1.254% | 2.224% | 2.084% | 1.984% | 1.64% | 3.656% | 1.984%
2018-2027 |  | 1.905% | 1.927% | 2.038% | 2.023% | 2.018% | 1.915% | 3.617% | 1.79% | -18.41% | 1.922% | 3.197% | 5.125% | 2.03%
2018-2030 |  | 1.958% | 1.967% | 2.056% | 1.972% | 1.968% | 1.934% | 3.067% | 1.89% | -14.08% | 1.936% | 2.836% | 4.784% | 2.019%
SEC Energy Requirements Forecast
Low Scenario, 6-Area, GWh (2018-2030)
Isolated Systems
| Year | COA | EOA | CTA | WOA | SOA | SEC Major Areas' Demand | NeOA | NwOA | Other Iso. Sys. | Total SEC | Rafha | Sharourah | Interconnected SEC System
Actual | 2015 | 96714 | 117152.367 | 213866.367 | 92879 | 31727.132 | 338472.499 | 6234.1238 | 5748 | 5024.7464 | 355479.3692 | 608.7181 | 574.737 | 342175.499
| 2016 | 97284.835 | 122353 | 219637.835 | 95497 | 34904.3905 | 350039.2255 | 6417.5499 | 6086.681 | 4237.7325 | 366781.1889 | 657.4737 | 536.112 | 353887.6053
Forecast | 2017 | 100203.3801 | 122767.9251 | 222971.3051 | 94446.533 | 36228.9147 | 353646.7528 | 6483.6896 | 6149.4107 | 3289.0309 | 369568.884 | 666.7881 | 571.8528 | 364599.5588
| 2018 | 101015.2493 | 123421.5285 | 224436.7778 | 95751.7669 | 36558.2131 | 356746.7578 | 6767.9999 | 6195.7103 | 1604.1026 | 371314.5706 | 669.7158 | 593 | 368009.1106
| 2019 | 102507.5722 | 125206.1652 | 227713.7374 | 97998.2602 | 37292.6953 | 363004.6929 | 7658.4001 | 6269.0603 | 502.1358 | 377434.2891 | 674.1594 | 678 | 376257.9939
| 2020 | 104258.218 | 127470.8782 | 231729.0962 | 100014.6943 | 38194.2594 | 369938.0498 | 8239.6907 | 6335.041 | 396.552 | 384909.3335 | 805.659 | 711.222 | 383707.1226
| 2021 | 105920.5726 | 129726.8388 | 235647.4114 | 102175.1333 | 38959.408 | 376781.9527 | 8413.3843 | 6410.4529 | 346.0487 | 391951.8386 | 818.5251 | 738.2484 | 390787.2648
| 2022 | 108173.8256 | 132763.6035 | 240937.4291 | 104479.7973 | 39741.492 | 385158.7184 | 8502.2239 | 6563.5309 | 359.8079 | 400584.281 | 825.5116 | 771.4696 | 399398.9615
| 2023 | 110406.7525 | 135912.4795 | 246319.232 | 106912.0332 | 40477.332 | 393708.5972 | 8574.0471 | 6722.2856 | 369.2323 | 409374.1623 | 836.241 | 805.4143 | 408168.6889
| 2024 | 113161.3668 | 139366.2836 | 252527.6503 | 109522.7836 | 41326.0848 | 403376.5187 | 8710.636 | 6879.5758 | 383.5286 | 419350.2592 | 843.841 | 841.6579 | 418122.8895
| 2025 | 115467.6802 | 142668.8362 | 258136.5164 | 111618.6761 | 42021.9302 | 411777.1227 | 8835.3491 | 7037.9191 | 395.2824 | 428045.6734 | 863.6659 | 872.7993 | 426786.7251
| 2026 | 118074.9995 | 146214.6054 | 264289.6049 | 113846.2302 | 42831.9324 | 420967.7675 | 8981.2031 | 7205.0369 | 409.7019 | 437563.7095 | 882.5174 | 903.3472 | 436271.4902
| 2027 | 120885.8863 | 149696.4645 | 270582.3508 | 116264.9976 | 43641.9346 | 430489.283 | 9157.1258 | 7397.8442 | 422.4667 | 447466.7198 | 900.528 | 933.1577 | 446143.725
| 2028 | 123982.0063 | 153979.1983 | 277961.2045 | 119045.0107 | 44580.9082 | 441587.1234 | 9325.4458 | 7617.596 | 439.7364 | 458969.9015 | 917.4961 | 965.8182 | 457612.669
| 2029 | 126486.7491 | 157305.6283 | 283792.3773 | 121404.9101 | 45321.9624 | 450519.2498 | 9435.6676 | 7791.8461 | 451.7468 | 468198.5102 | 934.7621 | 991.8953 | 466812.0014
| 2030 | 129400.9638 | 161146.7262 | 290547.69 | 124057.2979 | 46172.7117 | 460777.6996 | 9585.3891 | 7993.0473 | 466.0097 | 478822.1458 | 951.993 | 1020.6603 | 477404.143
Growth Rates
2018-2022 |  | 1.543% | 1.578% | 1.562% | 2.04% | 1.868% | 1.722% | 5.57% | 1.312% | -35.76% | 1.625% | 4.363% | 6.171% | 1.84%
2023-2027 |  | 2.247% | 2.43% | 2.348% | 2.161% | 1.89% | 2.25% | 1.495% | 2.422% | 3.263% | 2.238% | 1.755% | 3.879% | 2.238%
2028-2030 |  | 2.295% | 2.487% | 2.401% | 2.186% | 1.897% | 2.292% | 1.535% | 2.613% | 3.324% | 2.283% | 1.87% | 3.033% | 2.283%
2018-2027 |  | 1.894% | 2.003% | 1.954% | 2.1% | 1.879% | 1.986% | 3.513% | 1.866% | -18.55% | 1.931% | 3.051% | 5.019% | 2.039%
2018-2030 |  | 1.987% | 2.115% | 2.057% | 2.12% | 1.883% | 2.056% | 3.053% | 2.038% | -13.96% | 2.012% | 2.777% | 4.557% | 2.095%

## Most Likely Scenario
SEC Peak Demand Forecast
Most Likely Scenario, 6-Area, GWh (2018-2030)
Isolated Systems
| Year | COA | EOA | CTA | WOA | SOA | SEC Major Areas' Demand | NeOA | NwOA | Other Iso. Sys. | Total SEC | Rafha | Sharourah | Interconnected SEC System
Actual | 2015 | 19310 | 18667 | 37726 | 16972 | 5133 | 59215 | 1241.86 | 1279 | 996.621 | 62260 | 131 | 126 | 59900
| 2016 | 19045 | 18577 | 37213 | 16294 | 5851 | 57947 | 1278.85 | 1218 | 668.828 | 60828 | 144 | 120 | 58597
| 2017 | 19392 | 19016 | 37701 | 16484 | 5824 | 59601 | 1362 | 1252 | 719 | 62121 | 146 | 128 | 61402
Forecast | 2018 | 19875 | 19344 | 38958 | 17023 | 6029 | 60881 | 1458 | 1277 | 369 | 63661 | 148 | 136 | 62985
| 2019 | 20258 | 19746 | 39741 | 17502 | 6209 | 62260 | 1660 | 1300 | 116 | 64980 | 150 | 156 | 64747
| 2020 | 20642 | 20108 | 40478 | 17936 | 6355 | 63580 | 1834 | 1314 | 92 | 66419 | 181 | 165 | 66180
| 2021 | 21097 | 20619 | 41440 | 18379 | 6502 | 65101 | 1859 | 1340 | 81 | 67966 | 186 | 173 | 67895
| 2022 | 21587 | 21118 | 42424 | 18798 | 6646 | 66617 | 1878 | 1373 | 84 | 69537 | 189 | 182 | 69464
| 2023 | 22108 | 21653 | 43472 | 19230 | 6794 | 68216 | 1897 | 1408 | 87 | 71192 | 192 | 190 | 71116
| 2024 | 22660 | 22224 | 44588 | 19674 | 6949 | 69903 | 1924 | 1443 | 90 | 72945 | 194 | 198 | 72866
| 2025 | 23266 | 22819 | 45781 | 20138 | 7117 | 71692 | 1957 | 1481 | 93 | 74799 | 199 | 207 | 74718
| 2026 | 23873 | 23425 | 46985 | 20625 | 7291 | 73532 | 1992 | 1520 | 96 | 76713 | 204 | 215 | 76629
| 2027 | 24525 | 24051 | 48254 | 21117 | 7468 | 75436 | 2034 | 1565 | 99 | 78693 | 210 | 223 | 78607
| 2028 | 25159 | 24685 | 49515 | 21614 | 7644 | 77328 | 2067 | 1607 | 102 | 80646 | 214 | 232 | 80557
| 2029 | 25818 | 25335 | 50815 | 22125 | 7826 | 79286 | 2100 | 1650 | 105 | 82675 | 219 | 240 | 82583
| 2030 | 26501 | 26003 | 52157 | 22651 | 8014 | 81305 | 2134 | 1695 | 108 | 84765 | 224 | 248 | 84671
Growth Rates
2018-2022 |  | 2.168% | 2.119% | 2.389% | 2.662% | 2.676% | 2.251% | 6.636% | 1.862% | -34.91% | 2.281% | 5.298% | 7.293% | 2.498%
2023-2027 |  | 2.585% | 2.635% | 2.609% | 2.354% | 2.36% | 2.518% | 1.609% | 2.652% | 3.341% | 2.505% | 2.13% | 4.147% | 2.504%
2028-2030 |  | 2.617% | 2.635% | 2.627% | 2.365% | 2.38% | 2.529% | 1.613% | 2.696% | 2.943% | 2.509% | 2.175% | 3.605% | 2.508%
2018-2027 |  | 2.376% | 2.377% | 2.499% | 2.508% | 2.518% | 2.384% | 4.092% | 2.257% | -17.99% | 2.393% | 3.702% | 5.708% | 2.501%
2018-2030 |  | 2.432% | 2.436% | 2.528% | 2.475% | 2.486% | 2.417% | 3.515% | 2.358% | -13.57% | 2.42% | 3.347% | 5.219% | 2.503%
SEC Energy Requirements Forecast
Most Likely Scenario, 6-Area, GWh (2018-2030)
Isolated Systems
| Year | COA | EOA | CTA | WOA | SOA | SEC Major Areas' Demand | NeOA | NwOA | Other Iso. Sys. | Total SEC | Rafha | Sharourah | Interconnected SEC System
Actual | 2015 | 96714 | 117152.367 | 213866.367 | 92879 | 31727.132 | 338472.499 | 6234.1238 | 5748 | 5024.7464 | 355479.3692 | 608.7181 | 574.737 | 342175.499
| 2016 | 97284.835 | 122353 | 219637.835 | 95497 | 34904.3905 | 350039.2255 | 6417.5499 | 6086.681 | 4237.7325 | 366781.1889 | 657.4737 | 536.112 | 353887.6053
Forecast | 2017 | 100203.3801 | 122767.9251 | 222971.3051 | 94446.533 | 36228.9147 | 353646.7528 | 6483.6896 | 6149.4107 | 3289.031 | 369568.8841 | 666.7881 | 571.8528 | 364599.5588
| 2018 | 101977.8665 | 124008.3834 | 225986.2499 | 97227.205 | 37128.2701 | 360341.7249 | 6891.9425 | 6228.1503 | 1676.1175 | 375137.9353 | 674.2717 | 606.2761 | 371737.6596
| 2019 | 103957.2283 | 126602.7782 | 230560.0065 | 99809.7055 | 38035.5144 | 368405.2265 | 7847.8655 | 6341.1917 | 526.9816 | 383121.2652 | 684.4522 | 698.1224 | 381909.8314
| 2020 | 105982.336 | 129409.4523 | 235391.7883 | 102249.8358 | 39075.624 | 376717.2481 | 8542.0383 | 6433.6275 | 419.5254 | 392112.4394 | 826.5534 | 738.0451 | 390866.3605
| 2021 | 108045.2001 | 132363.3598 | 240408.5599 | 104650.026 | 39972.7875 | 385031.3735 | 8799.519 | 6544.3785 | 368.433 | 400743.704 | 845.7931 | 773.6459 | 399529.4778
| 2022 | 111184.0859 | 136338.5066 | 247522.5926 | 107200.4825 | 40895.3263 | 395618.4013 | 8940.0654 | 6743.7228 | 384.254 | 411686.4435 | 857.4335 | 811.4445 | 410444.756
| 2023 | 114063.1112 | 140032.6288 | 254095.74 | 109832.5296 | 41829.8318 | 405758.1014 | 9046.0265 | 6927.5114 | 398.661 | 422130.3003 | 872.8967 | 848.793 | 420858.7426
| 2024 | 117405.2212 | 144332.8351 | 261738.0562 | 112985.0054 | 42911.1312 | 417634.1929 | 9213.5573 | 7129.7232 | 414.151 | 434391.6245 | 887.283 | 888.42 | 433090.1905
| 2025 | 120397.5772 | 148015.7877 | 268413.3649 | 115724.2253 | 43853.4167 | 427991.0069 | 9360.1244 | 7308.528 | 427.4327 | 445087.092 | 909.7584 | 923.1781 | 443749.9009
| 2026 | 123714.4633 | 152162.7979 | 275877.2612 | 118613.1375 | 44930.1657 | 439420.5644 | 9541.081 | 7511.6596 | 441.8486 | 456915.1536 | 931.9414 | 957.3357 | 455541.3636
| 2027 | 127279.7698 | 156458.4099 | 283738.1797 | 121720.0774 | 46025.6233 | 451483.8804 | 9756.5457 | 7745.3945 | 456.325 | 469442.1456 | 951.993 | 991.7998 | 468033.8276
| 2028 | 131126.0052 | 161266.4387 | 292392.4438 | 125268.4168 | 47272.9081 | 464933.7688 | 9957.0503 | 7987.1192 | 472.1547 | 483350.093 | 971.8442 | 1028.4964 | 481906.0941
| 2029 | 134402.0265 | 165317.7698 | 299719.7963 | 127917.9 | 48300.441 | 475938.1373 | 10104.0918 | 8191.1711 | 485.4687 | 494718.869 | 991.8335 | 1059.3513 | 493241.5668
| 2030 | 138177.924 | 169947.69 | 308125.614 | 130959.0216 | 49495.7837 | 488580.4193 | 10284.0833 | 8428.008 | 500.1369 | 507792.6475 | 1011.5347 | 1092.1912 | 506280.9759
Growth Rates
2018-2022 |  | 2.101% | 2.119% | 2.111% | 2.566% | 2.453% | 2.268% | 6.636% | 1.862% | -34.91% | 2.182% | 5.158% | 7.249% | 2.397%
2023-2027 |  | 2.741% | 2.791% | 2.769% | 2.573% | 2.392% | 2.677% | 1.763% | 2.808% | 3.498% | 2.66% | 2.114% | 4.096% | 2.661%
2028-2030 |  | 2.776% | 2.795% | 2.787% | 2.469% | 2.453% | 2.667% | 1.771% | 2.855% | 3.103% | 2.652% | 2.043% | 3.266% | 2.653%
2018-2027 |  | 2.421% | 2.455% | 2.439% | 2.569% | 2.422% | 2.472% | 4.171% | 2.334% | -17.92% | 2.421% | 3.625% | 5.661% | 2.529%
2018-2030 |  | 2.503% | 2.533% | 2.519% | 2.546% | 2.429% | 2.517% | 3.612% | 2.454% | -13.49% | 2.474% | 3.258% | 5.103% | 2.557%

## High Scenario
SEC Peak Demand Forecast
High Scenario, MW (2018-2030)
Isolated Systems
| Year | COA | EOA | CTA | WOA | SOA | SEC Major Areas' Demand | NeOA | NwOA | Other Iso. Sys. | Total SEC | Rafha | Sharourah | Interconnected SEC System
Actual | 2015 | 19310 | 18667 | 37726 | 16972 | 5133 | 59215 | 1241.86 | 1279 | 996.621 | 62260 | 131 | 126 | 59900
| 2016 | 19045 | 18577 | 37213 | 16294 | 5851 | 57947 | 1278.85 | 1218 | 668.828 | 60828 | 144 | 120 | 58597
| 2017 | 19392 | 19016 | 37701 | 16484 | 5824 | 59601 | 1362 | 1252 | 719 | 62121 | 146 | 128 | 61402 | 1079 | 901 | 2420 | 1073 | 394 | 3475
Forecast | 2018 | 20471 | 19917 | 40121 | 17557 | 6218 | 62734 | 1502 | 1316 | 380 | 65596 | 149 | 139 | 64906 | 5.564% | 4.738% | 6.419% | 6.509% | 6.765% | 5.594%
| 2019 | 21114 | 20585 | 41423 | 18284 | 6489 | 64981 | 1733 | 1356 | 121 | 67792 | 154 | 161 | 67551
| 2020 | 21731 | 21185 | 42632 | 18943 | 6714 | 67033 | 1935 | 1385 | 97 | 70026 | 186 | 174 | 69779
| 2021 | 22384 | 21890 | 43981 | 19570 | 6924 | 69179 | 1975 | 1424 | 86 | 72223 | 192 | 188 | 72148
| 2022 | 23016 | 22525 | 45239 | 20109 | 7114 | 71132 | 2005 | 1466 | 89 | 74246 | 196 | 201 | 74168
| 2023 | 23670 | 23182 | 46542 | 20654 | 7304 | 73133 | 2034 | 1509 | 93 | 76318 | 200 | 212 | 76237
| 2024 | 24348 | 23859 | 47888 | 21197 | 7498 | 75180 | 2069 | 1552 | 96 | 78448 | 204 | 225 | 78364
| 2025 | 25023 | 24503 | 49198 | 21712 | 7686 | 77159 | 2106 | 1594 | 100 | 80494 | 209 | 237 | 80407
| 2026 | 25701 | 25161 | 50526 | 22254 | 7881 | 79187 | 2145 | 1637 | 103 | 82612 | 214 | 249 | 82522
| 2027 | 26389 | 25804 | 51847 | 22766 | 8068 | 81172 | 2188 | 1684 | 106 | 84676 | 219 | 262 | 84583
| 2028 | 27121 | 26515 | 53281 | 23338 | 8262 | 83328 | 2227 | 1731 | 108 | 86897 | 223 | 274 | 86803
| 2029 | 27869 | 27237 | 54741 | 23915 | 8460 | 85523 | 2268 | 1778 | 110 | 89173 | 228 | 286 | 89077
| 2030 | 28632 | 27968 | 56225 | 24499 | 8663 | 87753 | 2310 | 1826 | 112 | 91483 | 233 | 298 | 91385
Growth Rates
2018-2022 |  | 3.486% | 3.445% | 3.713% | 4.056% | 4.083% | 3.601% | 8.041% | 3.206% | -34.15% | 3.63% | 6.067% | 9.445% | 3.85%
2023-2027 |  | 2.773% | 2.755% | 2.764% | 2.513% | 2.549% | 2.676% | 1.762% | 2.811% | 3.558% | 2.664% | 2.244% | 5.444% | 2.663%
2028-2030 |  | 2.757% | 2.721% | 2.739% | 2.476% | 2.4% | 2.633% | 1.825% | 2.735% | 1.852% | 2.611% | 2.087% | 4.385% | 2.612%
2018-2027 |  | 3.129% | 3.1% | 3.237% | 3.281% | 3.313% | 3.137% | 4.854% | 3.009% | -17.42% | 3.146% | 4.138% | 7.426% | 3.255%
2018-2030 |  | 3.043% | 3.012% | 3.122% | 3.095% | 3.102% | 3.021% | 4.147% | 2.946% | -13.33% | 3.022% | 3.661% | 6.716% | 3.106%
SEC Energy Requirements Forecast
High Scenario, 6-Area, GWh (2018-2030)
Isolated Systems
| Year | COA | EOA | CTA | WOA | SOA | SEC Major Areas' Demand | NeOA | NwOA | Other Iso. Sys. | Total SEC | Rafha | Sharourah | Interconnected SEC System
Actual | 2015 | 96714 | 117152.367 | 213866.367 | 92879 | 31727.132 | 338472.499 | 6234.1238 | 5748 | 5024.7464 | 355479.3692 | 608.7181 | 574.737 | 342175.499
| 2016 | 97284.835 | 122353 | 219637.835 | 95497 | 34904.3905 | 350039.2255 | 6417.5499 | 6086.681 | 4237.7325 | 366781.1889 | 657.4737 | 536.112 | 353887.6053
Forecast | 2017 | 100203.3801 | 122767.9251 | 222971.3051 | 94446.533 | 36228.9147 | 353646.7528 | 6483.6896 | 6149.4107 | 3289.031 | 369568.8841 | 666.7881 | 571.8528 | 364599.5588
| 2018 | 103022.764 | 124748.1378 | 227770.9018 | 98431.5648 | 37720.2534 | 363922.72 | 7019.5369 | 6265.555 | 1744.4295 | 378952.2414 | 684 | 619.1699 | 375460.8408
| 2019 | 105518.9041 | 128391.1152 | 233910.0193 | 101466.3266 | 38824.2061 | 374200.5521 | 8038.3819 | 6414.4224 | 553.1325 | 389206.4888 | 702.1753 | 717.8688 | 387951.181
| 2020 | 107850.0838 | 131844.0848 | 239694.1686 | 104246.663 | 39985.5761 | 383926.4077 | 8843.5599 | 6545.2219 | 442.4494 | 399757.6389 | 849.7112 | 764.8522 | 398465.4783
| 2021 | 110395.2019 | 135571.7748 | 245966.9767 | 106802.8836 | 41032.5934 | 393802.4537 | 9169.53 | 6698.6669 | 390.3747 | 410061.0253 | 873.0768 | 809.6356 | 408797.5738
| 2022 | 114016.2005 | 140293.809 | 254310.0095 | 109568.3105 | 42096.2413 | 405974.5613 | 9361.5054 | 6934.7664 | 406.2781 | 422677.1112 | 889.1903 | 852.7635 | 421381.6428
| 2023 | 117463.3218 | 144588.9158 | 262052.2376 | 112537.8629 | 43188.552 | 417778.6525 | 9514.7266 | 7151.3924 | 425.1349 | 434869.9064 | 909.288 | 893.6961 | 433535.4835
| 2024 | 121265.8957 | 149533.5149 | 270799.4106 | 116185.3356 | 44490.0728 | 431474.819 | 9723.1414 | 7388.9603 | 440.9783 | 449027.8989 | 929.2608 | 937.4872 | 447657.6598
| 2025 | 124725.6421 | 153686.7365 | 278412.3786 | 119348.6928 | 45649.3061 | 443410.3775 | 9897.6524 | 7596.1114 | 459.7024 | 461363.8437 | 954.7831 | 975.9242 | 459949.3582
| 2026 | 128555.374 | 158475.0488 | 287030.4228 | 122717.9027 | 46980.0596 | 456728.3851 | 10109.1276 | 7822.5355 | 475.4774 | 475135.5255 | 979.4994 | 1014.9612 | 473680.5487
| 2027 | 132574.6415 | 163542.1394 | 296116.781 | 126239.2913 | 48306.8273 | 470662.8995 | 10350.1152 | 8084.0083 | 492.3888 | 489589.4119 | 1003.3441 | 1054.5447 | 488093.6789
| 2028 | 136863.6314 | 168858.126 | 305721.7574 | 130278.1304 | 49749.0712 | 485748.959 | 10573.2437 | 8347.6021 | 502 | 505171.8048 | 1026.5537 | 1096.7264 | 503643.251
| 2029 | 140742.3517 | 173578.6773 | 314321.029 | 133239.0744 | 51061.5144 | 498621.6178 | 10748.4149 | 8581.9793 | 516 | 518468.0119 | 1050.5693 | 1132.9184 | 516901.4426
| 2030 | 145097.2411 | 179094.7661 | 324192.0072 | 136707.3599 | 52552.3569 | 513451.724 | 10967.6952 | 8853.6532 | 531 | 533804.0723 | 1073.6081 | 1171.4376 | 532199.4643
Growth Rates
2018-2022 |  | 2.616% | 2.705% | 2.665% | 3.015% | 3.048% | 2.798% | 7.623% | 2.433% | -34.18% | 2.722% | 5.926% | 8.32% | 2.937%
2023-2027 |  | 3.062% | 3.114% | 3.091% | 2.873% | 2.791% | 3.001% | 2.028% | 3.114% | 3.919% | 2.983% | 2.445% | 4.339% | 2.983%
2028-2030 |  | 3.054% | 3.074% | 3.065% | 2.691% | 2.848% | 2.943% | 1.951% | 3.078% | 2.548% | 2.924% | 2.282% | 3.566% | 2.926%
2018-2027 |  | 2.839% | 2.909% | 2.878% | 2.944% | 2.919% | 2.9% | 4.788% | 2.773% | -17.3% | 2.852% | 4.171% | 6.311% | 2.96%
2018-2030 |  | 2.889% | 2.947% | 2.921% | 2.886% | 2.902% | 2.91% | 4.126% | 2.843% | -13.09% | 2.869% | 3.732% | 5.671% | 2.952%